## Трубы лежалые
№ поз. | Место нахождение имущества | Наименование продукции | ТУ, ГОСТ | Шов, изоляция | ЕИ | Кол-во тн | Безнал с НДС | Кол-во труб
1 | г. Выборг | Труба 812,8х32,5 Х70 | ТУ 1381-010-EPET-2010 - труба; ТУ 7200-200-01-2008 изоляция | прямошовная, в ВУС | т | 100.983 | 37000 | 14
2 | г. Выборг | Труба 1220х21,2 К60 | ТУ 1381-003-47966425-2006 | прямошовная, в ВУС, с внутренним гладкостным покрытием для магистральных газопроводов | т | 7.444 | 37000 | 1
3 | г. Выборг | Труба 1420х32 К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 | прямошовная, в ВУС, с внутренним гладкостным покрытием для магистральных газопроводов | т | 102.363 | 37000 | 8
4 | г. Выборг | Труба 1420х32,0 К60 | ТУ 1381-012-05757848-2005 | прямошовная, в ВУС, с внутренним гладкостным покрытием для магистральных газопроводов | т | 38.564 | 37000 | 3

## Краны и Задвижки, Клапана
№ | Место нахождение имущества | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Год | Вес на ед, кг | Общий вес, кг | Цена ед. руб. | Сумма руб.
513 | г. Уфа | Клапан муфтовый (газ) Ду 15 Ру160 16нж48нж | шт | 1 | 2011 | 1 | 1 | 1400 | 1400
165 | г. Уфа | Клапан термозапорный Ду80 Ру16 | шт | 1 | 2008 | 3 | 3 | 3122 | 3122
339 | г. Уфа | Кран двойной регулировки КРДП (КРПП) 11б25бк Ду 20 Ру10 | шт | 2 | 2008 | 1 | 2 | 268 | 536
338 | г. Уфа | Кран двойной регулировки КРДП 11б25бк Ду15 Ру10 | шт | 4 | 2008 | 1 | 4 | 128 | 512
| г. Уфа | Кран шаровой с ручным приводом штуцерно-ниппельный сталь 09Г2С DN10. PN 63кгс/см2 ЯГТ 10Ш.063.00.01.ХЛ | шт | 10 | 2008 | 1 | 10 | 929 | 9290
195 | г. Уфа | Кран шаровой приварной ст. ХЛ, газ КШ Ду 15 Ру 160 | шт | 9 | 2008 | 1 | 9 | 753 | 6777
121, 122,125 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81140 | шт | 15 | 2008 |  |  | 500 | 7500
332 | г. Уфа | Кран шаровой фланцевый Ду 15 Ру 1,6 МПа КШФ 015-016-00.00 | шт | 4 | 2008 | 1 | 4 | 961 | 3844
189 | г. Уфа | Кран шаровой фланцевый с КОФ ст.20, газ КШ Ду50 Ру16 | компл | 1 | 2008 | 1 | 1 | 1340 | 1340
169 | г. Уфа | Кран шаровый газовый Ду15 Ру16 (BRS) | шт | 6 | 2008 | 1 | 6 | 208 | 1248
170.171 | г. Уфа | Кран шаровый газовый Ду20 Ру16 | шт | 5 | 2008 | 2 | 10 | 342 | 1710
172.2 | г. Уфа | Кран шаровый газовый Ду25 Ру16 | шт | 4 | 2008 | 3 | 12 | 512 | 2048
302 | г. Уфа | Кран шаровый приварной ст.20 газ КШ Ду 15 Ру 80 | шт | 8 | 2008 | 1 | 8 | 929 | 7432
509 | г. Уфа | Кран шаровый штуцерный DN 10мм, PN 80 кгс/см2 с ручным управлением хладостойкий ЯГТ 10Ш.080.00.01ХЛ | шт | 1 | 2008 | 1 | 1 | 929 | 929

## Отводы
№ поз. | Местонахождение имущества | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Вес на ед, кг | Общий вес, кг | Цена ед. руб. | Сумма руб.
520 | г. Уфа | Отвод П 90-159х5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 6.7 | 6.7 | 1500 | 1500
521 | г. Уфа | Отвод П 45-159х5 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 3.2 | 6.4 | 480 | 960
522 | г. Уфа | Отвод П 90-108х4 ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | 2.5 | 15 | 350 | 2100
523 | г. Уфа | Отвод П 30-108х4 ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 | 2.5 | 2.5 | 350 | 350
212 | г. Уфа | ПЕРЕХОД ПК 159Х8-57Х4 СТ. 09Г2С 17378-2001 | шт | 1 | 2 | 2 | 235 | 235
211 | г. Уфа | ОТВОД П 90* 89Х3,5 СТ. 09Г2С 17375-5/081Т | шт | 3 | 1.4 | 4.2 | 180 | 540
218 | г. Уфа | ОТВОД П 90* 57Х5 СТ. 09Г2С | шт | 7 | 0.8 | 5.6 | 160 | 1120

## Муфты
№ поз. | Место нахождение имущества | Наименование продукции | ЕИ | Кол-во | Год | Вес на ед, кг | Общий вес, кг | Цена ед. руб. | Сумма руб.
119 | г. Уфа | Муфта концевая ЕРКТ 0031-L12-CEE01 | шт | 4 | 2007 | 1.71 | 6.84 | 1958 | 7832
120 | г. Уфа | Муфта концевая ЕРКТ 0047-L12-CEE01 (50-150мм) | шт | 26 | 2007 | 1.71 | 44.46 | 2518 | 65468
121, 122,125 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81140 | шт | 24 | 2007 | 1.71 | 41.04 | 500 | 12000
123 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81142 | шт | 4 | 2007 | 1.71 | 6.84 | 500 | 2000
117 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81522 | шт | 4 | 2007 | 1.71 | 6.84 | 500 | 2000
118, 126 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81523 | шт | 7 | 2007 | 1.71 | 11.97 | 500 | 3500
116 | г. Уфа | Муфта соединительная SMOE 81524(70-120бр) | шт | 1 | 2007 | 1.71 | 1.71 | 500 | 500
182 | 460027, г.Оренбург | Муфта концевая внутренней установки 3КВТП 10-50 | шт | 3 | 2007 | 1 | 3 | 869 | 2607
112 | г. Уфа | Муфта 10 ПКНТпОН-1 | шт | 18 | 2009 | 0.01 | 0.18 | 500 | 9000
113 | г. Уфа | Муфта концевая POLT-12C/3XI-H1-L12 термоусаживаемая внутренней установки, сечение каб. 50мм2 | компл | 2 | 2009 | 0.01 | 0.02 | 900 | 1800