## Трубы
№ | Адрес места хранения | Наименование продукции | ТУ, ГОСТ | Шов, изоляция | Производитель / год выпуска | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость руб. с НДС за ед | Кол-во, шт / метров
1 | ХМАО, Югорск | 820х8-8,5 |  | прямошовная, в пленке | б/у, нефтянка | т | 800 | 44000
2 | г. Астрахань | 820х10 |  | прямошовная, без изоляции | б/у, из под воды | т | 1500 | 40000
3 | Саратовская область, п. Взлетный | 820х10-11 |  | прямошовная, в пленке | б/у, нефтянка | т | 1000 | 47000
4 | г.Уфа | 820*11 |  | спиралешовная, без изоляции | АО «ВТЗ» / 2015 г.в. | т | 17.533 | 69000 | 7/
5 | Московская область | 1220х17 к52 |  | прямошовная, в изоляции | ОАО "ЧТПЗ" / 2015 г.в. | т | 420 тн | 55000
6 | г. Волжский | 1220х12 к 52 |  | спиралешовная, без изоляции | ТМК "ВТЗ" 2018 г.в. | т | 25 | 80000
7 | г. Краснодар | 377х11 ст.20 |  | бесшовная , без изоляции | АО "ВТЗ" | т | 150 | 85000
8 | г. Челябинск | 820х10 |  | прямошовная, из под газа | Востановленная | т | 180 | 70000
9 | Республика Татарстан, г. Казань | 1220х12 |  | прямошовная, без изоляции | б/у, из под пара | т | 400 | 45000
10 | Республика Башкортостан г.Нефтекамск | 1220х22,7 |  | прямошовная, в изоляции | ОАО ВТЗ / 2014 г.в | т | 200 | 60000 | 30 /
11 | г. Омск | 508х7-9 |  | прямошовная | б/у, нефть | т | 8000 | 52000
12 | Оренбургская область , г. Бугуруслан | 1220х14 |  | прямошовная, без изоляции | АО "ВМЗ" / 2011 г.в. | т | 100 | 75000
13 | Республика Башкортостан | 720х16 |  | прямошовная, в изоляции | АО "ВМЗ" | шт | 2 | 85000
15 | Лен.обл. Всеволожский р-он вблизи п. Стеклянный | 820х11 |  | прямошовная, в праймере | ст 17Г1С-У | т | 17.388 | 69500
16 | Московская область | 1420х20-22 |  | обечайка, без изоляции | б/у, из под воды | т | 50 | 55000
17 | г. Краснодар | 1420х21.6 |  | прямошовная, в изоляции | ВМЗ, ВТЗ, ИТЗ | т | 150 | 68000
18 | ХМАО, Югорск | 1020х23 |  | прямошовная, без изоляции | АО "ВМЗ"/ 2013 г.в. | т | 39 | 67000 | 6
19 | Воронежская область, пос. Пригородный | 1420х18,7 |  | прямошовная, в изоляции | ОАО "ЧТПЗ" / 2015 г.в. | т | 47 | 77000 | 6

## Отводы ОГ
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | кг, на ед | Адрес места хранения | Цена за ед. руб | Общая сумма
731 | Отвод ОГ 27-1420(18,7 К60)-7,5-0,75-5DN-2350/2350-УХЛ с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-006-56802935-2010 | шт. | 1 | 3775 | г. Калач | 132125 | 132125
733 | Отвод ОГ 30-1420(16,6 К60)-7,5-0,9-5DN-2550/2550-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-006-56802935-2010 | шт. | 1 | 3800 | г. Калач | 133000 | 133000
735 | Отвод ОГ 45-1420(16,6 К60)-7,5-0,9-5DN-3550/3550-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-006-56802935-2010 | шт. | 1 | 5155 | г. Калач | 180425 | 180425
757 | Отвод ОГ 44-1420(18,7 К60)-7,5-0,75-5DN-3500/3500-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-006-56802935-2010 | шт. | 1 | 5460 | г. Урюпинск | 191100 | 191100
4

## Тройники
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Количество, кг, на ед | Адрес места хранения | Стоимость за ед | Сумма
436 | ТройникТСР 530(14К60)х325(14К48)-7,5-0,75-К60-УХЛ без заводской изоляции ТУ 1469-019-74238272-10 | шт | 1 | 142 | МО г. Щелково | 8236 | 8236
143 | Тройник ТШСР 720(10К60)х530(12К60)-5,4-0,75-УХЛ с изоляцией ПК-40 ТУ 1469-006-00153229-2009, ТУ 1469-011-00153229-2008 (изол.) | шт | 1 | 334 | МО г. Щелково | 19372 | 19372
169 | Тройник ТШС 720(16К60)х530(16К60) -7,5-0,6-УХЛГазТУ 1469-014-01395041-07 | шт | 2 | 351 | МО г. Щелково | 20358 | 40716
191 | Тройник ТС 720(16К52)-5,6-0,6-ХЛТУ1468-018-00153821-06 | шт | 1 | 430 | МО г. Щелково | 24940 | 24940
737 | Тройник ТШС 1220(16,3 К60)х325(12 К42)-7,5-0,75-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-028-78795288-2012 | шт. | 1 | 840 | г. Калач | 48720 | 48720
740 | Тройник ТШСР 1420(18,7 К60)х325(12 К42)-7,5-0,75-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-028-78795288-2012 | шт. | 1 | 1350 | г. Калач | 78300 | 78300
739 | Тройник ТШСР 1420(18,7 К60)х1220(16,3 К60)-7,5-0,75-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-006-65392821-2012 | шт. | 1 | 3600 | г. Калач | 208800 | 208800
760 | Тройник ТШС 1220(16,3 К60)х325(12 К42)-7,5-0,75-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-065-05764432-2010 | шт. | 1 | 840 | г. Урюпинск | 48720 | 48720
762 | Тройник ТШСР 1420(18,7 К60)х325(12 К42)-7,5-0,75-У с изоляцией Пк-40 ТУ 1469-065-05764432-2010 | шт. | 1 | 1350 | г. Урюпинск | 78300 | 78300
| Итого |  | 10

## Краны
№ | МТР |  | Е И | Кол-во | Кол-во, кг, на ед | Адрес | Стоимость за ед | Сумма
2 | кран шаровой фланцевый Ду 4" 1500# RTJ ANSI ,с ручным приводом, класс герметичности А, рабочая среда природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 до 6%. | Ду 100 Ру 250 (APT) BAC VALVES | компл | 2 | 222 | МО г. Щелково | 111000 | 222000
4 | кран шаровой фланцевый Ду6" 1500# RTJ ANSI, с ручным приводом, класс герметичности А, среда природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 до 6%, с коф. | Ду 150 Ру 250 (TSB) BAC VALVES | компл | 1 | 487 | МО г. Щелково | 213500 | 213500
5 | кран шаровой фланцевый Ду 3" 1500# RTJ ANSI, класс герметичности А, среда природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 до 6%, с коф. | Ду 80 Ру 250 (APT) BAC VALVES | компл | 3 | 132 | МО г. Щелково | 66000 | 198000
6 | кран шаровой фланцевый Ду 3" 900# RTJ ANSI, с ручным приводом, класс герметичности А, среда природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 до 6% с коф. | Ду 80 Ру 150 (APT) BAC VALVES | компл | 2 | 85.5 | МО г. Щелково | 42750 | 85500
8 | задвижка клиновая фланцевая Ду2" 1500# среда природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 о 2,5%, герм.класс А, ТУ ЗК.305365.001 | Ду 50 Ру 250 | компл | 3 | 86 | МО г. Щелково | 43000 | 129000
9 | задвижка клиновая фланцевая Ду 4" 600# RTJ ANSI, класс герметичности А, рабочая среда - природный газ с содержанием H2S до 6%, СО2 до 6% | Ду 100 Ру 100 | компл | 1 | 144 | МО г. Щелково | 72000 | 72000
19 | Кран шаровой газоплотного исполнения DKG-EAST (Венгрия) с пневмогидровлическим приводом и системой управления GIG 1,5 фирмы BIFFI, Ду 400 ру 100 |  | шт | 1 | 2095 | МО г. Щелково | 395820 | 395820
30 | кран шаровой ДУ100 РУ16 СТ.20 ПОД ПРИВАРКУ |  | шт | 1 | 36 | МО г. Щелково | 3816 | 3816
701 | Кран шаровой фланцевый с ответными фланцами из углерод.стали Ду150 Ру1,6 МПа ; рабочая среда-горячая |  | шт. | 1 | 72 | МО г. Щелково | 22632 | 22632
49 | Вентиль 15с58нж Ду50 |  | шт | 1 | 13.7 | МО г. Щелково | 1877 | 1877
50 | Вентиль 15с58нж Ду80 |  | шт | 1 | 27.7 | МО г. Щелково | 3817 | 3817
32 | Переключающее устройство 23с20нж ДУ-100-6,3, Ду100 РУ 6,3МПа с КОФ, крепежом и прокладками |  | компл | 1 | 220 | МО г. Щелково | 106128 | 106128

## КИП
№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Адрес места хранения | Цена за ед | Сумма
505 | Автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном Ду15 EAGLE, 9020040 | шт. | 3 | г.Уфа | 314.3 | 942.9
580,582,584,586 | Коробка соединительная КП16С-23 ХЛ1 | шт. | 4 | г.Уфа | 7347.24 | 29388.96
588, 589 | Коробка соединительная КП16С-26 ХЛ1 | шт. | 3 | г.Уфа | 7347.24 | 22041.72
591 | Коробка соединительная КП24С-23 ХЛ1 | шт. | 1 | г.Уфа | 7594.78 | 7594.78
593 | Коробка соединительная КП24С-28 ХЛ1 | шт. | 1 | г.Уфа | 7594.78 | 7594.78
594 | Коробка соединительная КП24С-29 ХЛ1 | шт. | 1 | г.Уфа | 7594.78 | 7594.78
595, 596 | Коробка соединительная КП48ПС-2(10) ХЛ1 | шт. | 5 | г.Уфа | 11139.02 | 55695.1
597, 599 | Коробка соединительная КП48ПС-25-41 ХЛ1 | шт. | 3 | г.Уфа | 11926.6 | 35779.8
601 | Коробка соединительная КП64ПС-25-41 ХЛ1 | шт. | 1 | г.Уфа | 11926.6 | 11926.6
602, 496 | Коробка соединительная РТВ401-1Б/0 | шт. | 108 | г.Уфа | 3235.05 | 349385.4
612, 613 | Переключатель пакетный 2ExGN25-90 ХЛ1 из пластика | шт. | 11 | г.Уфа | 6877.4936 | 75652.4293
615 | Пост сигнализации ПСВМ-С 53 ХЛ1 | шт. | 2 | г.Уфа | 1830.5 | 3661
617,618,619,621,622,623 | Пост управления ПВК-13 У1 | шт. | 15 | г.Уфа | 2610.36 | 39155.4
624 | Пост управления ПВК-15 ХЛ1 | шт. | 1 | г.Уфа | 2610.36 | 2610.36
635 | Табло ВЭЛ-Т-Н"ГАЗ"(220АС)УХЛ1, ExdIICT6, IP65 | шт. | 2 | г.Уфа | 11607.25 | 23214.5
717, 749 | Вставка диэлектрическая ВД-2 (Ж83-Р806) ТУ 3414-001-85287380-12 | шт. | 34 | г.Уфа | 4358.8635 | 148201.36
722, 754 | Коробка соединительная КС-10 с кабельными сальниковыми вводами: С16-2 шт., С22-1 шт. ТУ 4218 003 17416124-97 | шт. | 2 | г.Уфа | 632.1 | 1264.2